ОПРОСНЫЙ ЛИСТ заказа насосов DELIUM

| № п | Наименование параметра (характеристики) | Единицы измерения | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Функциональные |  |  |
| 1.1 | подача | м3/ч |  |
| 1.2 | напор | м |  |
| 1.3 | давление на входе / выходе (не более) | кгс/см2 |  |
| 1.4 | кавитационный запас насоса (не более) | м |  |
| 1.5 | для полупогружных (погружных) насосов |  |  |
| 1.5.1 | максимальная высота самовсасывания (для самовсасывающих насосов) | м |  |
| 2 Перекачиваемая среда |  |  |  |
| 2.1 | содержание твердых частиц |  |  |
| 2.1.1 | объемная концентрация | % |  |
| 2.1.2 | размеры частиц (абразивных/неабразивных) | мм |  |
| 2.2 | рабочая температура, tp | о С |  |
| 2.3 | вязкость (кинематическая) при tp | сОг(м 2/с) |  |
| 2.4 | плотность при tp | кг/см3 |  |
| 2.5 | абсолютное давление насыщенного пара | кгс/см2 |  |
| 2.6 | категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей по ГОСТ 12.1.011 (приложение 3) |  |  |
| 3 | Материалы, стойкие в перекачиваемой среде |  |  |
|  | - сталь 20Х13Л, 12Х18Н9Т, 35Л или другие - оловянистая бронза - СЧ20 - резина ИРП 1225, ИРП1314 |  |  |
| 4 | Уплотнение вала: |  |  |
| 4.1 | сальниковое одинарное/двойное (С/СД) |  |  |
| 4.2 | торцовое одинарное/двойное (5/55) |  |  |
| 5 | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ) |  |  |
| 5.1 | климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 5.2 | класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ |  |  |
| 5.3 | необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды | да/нет |  |
| 6 | ПРИВОД: |  |  |
| 6.1 | напряжение, количество фаз |  |  |
| 6.2 | частота сети |  |  |
| 7 | Приложение: схема установки, другие требования |  |  |

Опросный лист заполнил (Ф.И.О., должность, дата)__________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Адрес:________________________________________________________________________________________________

Тел.___________________________ факс__________________________ E-mail ___________________________________

*К рассмотрению принимаются опросные листы с полностью заполненными строками